## List1
Red.broj | V R S T A R A D O V A | Jed.mjer | Količina | Jedinična cijena | UKUPNO
ELEKTROTEHNIČKE INSTALACIJE
Troškovnikom se predviđa nabava potrebnog materijala, građevinski radovi na izvedbi instalacija (kao što su: šlicanje i dubljenje zidova za polaganje instalacija, instalacijskih kutija i ugradbu ormara, zidarsko zatvaranje šliceva nakon polaganja instalacija, zidarska obrada zida oko ormara nakon njihove ugradnje te probijanje rupa i krpanje rupa u zidovima i stropovima nakon polaganja instalacija, sve gdje je to potrebno), postavljanje kako je to navedeno u pojedinim stavkama, ispitivanje i puštanje u ispravan rad.
1.1 ELEKTROINSTALACIJE
A) Izrada vanjskog priključka
1. | Isporuka i ugradnja ormara KPMO-1 u zid od cigle, uključivo sav potreban sitan materijal do potpune gotovosti. | komplet | 1
2. | Nabava, isporuka i polaganje cijevi PEHD Ø110, od KPMO do zelene površine, za uvod kabela napajanja. | m1 | 4
UKUPNO A:
B) UNUTRANJE INSTALACIJE
1. | Nabava, isporuka, montaža razdjelnog ormara R. Ormar treba biti dimenzija 600x500 mm (vxš), u limenoj izvedbi, ugradni u zid, klase zaštite I, s vratima i cilindričnom bravicom. U ormaru ostaviti mjesto za ugradnju limitatora. U razdjelni ormar treba ugraditi:
– zaštitni uređaj diferencijalne struje (FID) 40/2/0,03, kom 1,00
– katodni odvodnici prenapona klase B, 1P+N, kom 1,00
– niskonaponski jednopolni automatski osigurač karakteristike B10A, kom 5,00
– niskonaponski jednopolni automatski osigurač karakteristike B16A, kom 3,00
– niskonaponski jednopolni automatski osigurač karakteristike C16A, kom 5,00
| Sve pristupačne dijelove pod naponom prekriti izolacijskom pločom sa kabelskim uvodnicama, rednim stezaljkama, Cu sabirnicama, spojnim vodom P/MJ odgovarajućeg presjeka i boje izolacije, natpisnim i upozornim pločicama, potrebnim materijalom za izradu i montažu te dokumentacijom za izradu i održavanje | komplet | 1
2. | Nabava, isporuka, montaža i spajanje svjetiljki (uključivo sijalice):
| – stropna svjetiljka - plafonjera, E27, 1x20W PLE-T, IP44 (u shemama oznaka A) | kom | 12
| – nadgradna svjetiljka, s fluo-cijevima, 4x14W T16, s elektronskom prigušnicom, (u shemama oznaka B) | kom | 6
| – protupanična svjetiljka 1x8W, autonomije 1h, (u shemama oznaka C) | kom | 3
| – vanjska stropna (zidna) svjetiljka - plafonjera, E27, 1x20W PLE-T, IP65 (u shemama oznaka D) | kom | 2
3. | Nabava, isporuka, ugradnja u zid i spajanje kutije za spajanje vodova za glavno izjednačenje potencijala | kom | 1
4. | Nabava, isporuka, ugradnja u zid i spajanje kutije za spajanje vodova za lokalno izjednačenje potencijala | kom | 2
5. | Nabava, isporuka voda, razvodnih i montažnih kutija, ugradnja u i na zid, odstojnih obujmica, komplet potrebnog instalacijskog materijala, obilježavanje linija, dubljenje i probijanje zidova, zidarsko zatvaranje udubina, polaganje voda, uvlačenje u već položene cijevi, izrada završnica, spajanje i ispitivanje.
| – PP-Y 3x1,5 mm2 | m1 | 250
| – PP-Y 3x2,5 mm2 | m1 | 150
| – PP-J 5x1,0 mm2 | m1 | 20
| – PP00-Y 5x10 mm2 | m1 | 15
| – P/F 4 mm2 | m1 | 30
| – P/F 6 mm2 | m1 | 30
| – P/F 16 mm2 | m1 | 2
6. | Nabava i isporuka savitljivih termoplastičnih cijevi te polaganje podžbukno do trošila te po tavanu:
| – plastična cijev kao tip CSPS 25 | m1 | 50
| – plastična cijev kao tip CSPS 40 | m1 | 15
7. | Nabava, isporuka, montaža i spajanje mikroinstalacijskog materijala:
| – obična sklopka 10A, 250 V | kom | 5
| – izmjenična sklopka 10A, 250 V | kom | 4
| – serijska sklopka 10A, 250 V | kom | 2
| – KIP prekidač 16A, 250 V | kom | 1
| – mikro priključnica 16A, 250V sa nul i zaštitnim kontaktom | kom | 13
8. | Nabava, isporuka, montaža i spajanje mikroinstalacijskog materijala, zaštite od prašine i prskajuće vode (IP44):
| – obična sklopka 10A, 250 V | kom | 2
| – mikro priključnica 16A, 250V sa nul i zaštitnim kontaktom (sa zaštitnim poklopcem) | kom | 2
9. | Nabava, isporuka i ugradnja vodiča P/F 16 mm2 za uzemljenje EK ormarića i razdjelnog ormara EKM, komplet sa izradom završnica i spajanjem. | m1 | 35
10. | Dobava, isporuka i ugradnja svog sitnog neimenovanog materijala (kao što su oznake, prijelazne kutije, razvodne kutije, vijci, podloške, matice i dr.) do potpunog kompletiranja instalacije | komplet | 1
11. | Spajanje opreme isporučene po drugim dobavljačima (strojarska oprema: kombi bojler i dr.) | komplet | 1
12. | Ispitivanje instalacije sa izradom protokola o mjerenju | komplet | 1
UKUPNO B:
UKUPNO 1.1 (A+B):
1.2. INSTALACIJA ELEKTRONIČKIH KOMUNIKACIJSKIH MREŽA
1. | Nabava, isporuka i ugradnja tipskog gotovog montažnog betonskog zdenca kao tip D1 dimenzija 108 cm (d), 78 cm (š) i 101 cm (v), poklopac 150 kN, uključivo svi građevinski radovi (iskop zemlje i odvoz iskopanog materijala te uređenje okoliša nakon izvedenih radova) | kom | 1
2. | Nabava, isporuka i polaganje u zemlju cijevi od javne površine do ormarića EK-1, komplet sa svim građevinskim radovima (iskop i zatrpavanje zemljanog rova dimenzija 0,4x0,8 m, polaganje upozoravajuće vrpce i dr.) do pune funkcionalne gotovosti, uključivo geodetska snimka položenih cijevi.
| – 2xPEHD cijev Ø 50 mm (glatke unutrašnjosti) | m1 | 70
3. | Nabava, isporuka i montaža priključnog ormarića EK-1, dimenzija min. 550x550x150 mm, komplet s priključnim regletama, podžbuknim okvirom, LSA, s katodnim odvodnicima prenapona, s bravicom operatera EK: | komplet | 1
4. | Nabava, isporuka i montaža priključnog ormarića EK-2, dimenzija min. 550x550x150 mm, komplet s priključnim regletama, podžbuknim okvirom, LSA, s katodnim odvodnicima prenapona, s bravicom korisnika: | komplet | 1
5. | Nabava, isporuka i ugradnja p/ž priključnica informatike i telefona, ugradnih kutija i okvira, kao tip Mosaic, Legrand, ili jednakovrijedan _____________________
| – priključnica RJ 45 Cat. 6 - 1 modul - bijela, | kom | 2
| – vezivni okvir (2 modula) | kom | 1
| – ukrasni okvir (2 modula), bijeli | kom | 1
| – ugradbena kutija, 2 modula | kom | 1
6. | Nabava, isporuka i montaža razdjelnog ormara instalacije EKM. Ormar razdjelnice treba biti u plastičnoj izvedbi, ugradni u zid, sa vratima, dimenzija min. 550x550x150 mm. U razdjelnicu treba ugraditi:
– priključnica 16A, 250V sa nul i zaštitnim kontaktom, n/ž, kom 2,00
– patch panel Cat. 6, 12 ulaza, kom 1,00
| – uvodnice, spojni materijal, oznake i dr. | komplet | 1
7. | Nabava, isporuka i ugradnja u kom. ormar prespojnih (patch) kabela RJ45, Cat. 6
| – prespojni kabel, 1 m | kom | 2
8. | Nabava i isporuka mrežnog kabela, montažnih kutija, obilježavanje linija, dubljenje i probijanje zidova, polaganje inst. cijevi, uvlačenje kabela u već položene cijevi, spajanje i ispitivanje, zidarsko zatvaranje udubina, uključivo sav sitni materijal:
| – UTP Cat. 6 | m1 | 50
| – plastična cijev kao tip CSP 25 mm | m1 | 25
| – plastična cijev kao tip CSP 32 mm | m1 | 1
9. | Dobava, isporuka i ugradnja svog sitnog neimenovanog materijala (kao što su oznake, ugradne kutije i dr.) do potpunog kompletiranja instalacije | komplet | 1
10. | Pregled i ispitivanje instalacije, podešavanje, izdavanje atesta te puštanje u pogon. | komplet | 1
UKUPNO 1.2:
1.3 INSTALACIJA UZEMLJENJA
1. | Nabava, isporuka i montaža pocinč. elemenata za instalaciju uzemljenja:
| – križna spojnica | kom | 8
2. | Nabava, isporuka, ravnanje i polaganje poc. čel. trake na dno temeljnog rova, (uključuje dozemne vodove), uključivo spojevi na temeljnu armaturu:
| – P 25x4 mm | m1 | 45
3. | Ispitivanje instalacije i izrada atesta | kom | 1
UKUPNO 1.3:
1.4 REKAPITULACIJA
| VRSTA RADOVA | UKUPNA CIJENA
1.1 ELEKTROINSTALACIJE
1.2 INSTALACIJA ELEKTRONIČKIH KOMUNIKACIJSKIH MREŽA
1.3 INSTALACIJA UZEMLJENJA
UKUPNO: