## PLIN+GRIJANJE
St. | O P I S S T A V K E | Jed. | Kol. | CIJENA | IZNOS
|  | mj. |  | (kn) | (kn)
1. | REKAPITULACIJA - PLINSKA INSTALACIJA
1.1. | ST mjereni dio (100 mbar) i NT mjereni dio plinovoda (22 mbara) |  | 0 |  | 0
| UKUPNO - PLINSKA INSTALACIJA: |  | 0 |  | 0
2. | INSTALACIJA GRIJANJA
2.1. | Instalacija grijanja |  | 0 |  | 0
| UKUPNO - INSTALACIJA GRIJANJA: |  | 0 |  | 0
| SVEUKUPNO: |  | 0 |  | 0
St. | O P I S S T A V K E | Jed. | Kol. | CIJENA | IZNOS
|  | mj. |  | (kn) | (kn)
1. PLINSKA INSTALACIJA
1.1. | ST mjereni dio (100 mbar) i NT mjereni dio plinovoda (22 mbara)
1. | Dobava i izrada plinske instalacije od cijevi komplet sa koljenima
| PE d32 ISO S5 | m | 68 |  | 0
| NO 15 čelična bešavna cijev | m | 9.5 |  | 0
| NO 20 čelična bešavna cijev | m | 1 |  | 0
| NO 25 čelična bešavna cijev | m | 13 |  | 0
2. | Dobava i ugradnja proturne cijevi kroz zid | kom. | 5 |  | 0
3. | Dobava i ugradnja prijelaznog komada
| d32/NO25 | kom | 1 |  | 0
4. | Dobava i ugradnja plinskog kondenzacijskog bojlera kao Vaillant, tip. VUW INT 116/5-3 ili jednakovrijedan, Q=11 kW, komplet sa regulacijom sustava grijanja kao Vaillant calorMatic 470 ili jednakovrijedan te neovisan o zraku u prostoriji i spojen na Vaillant
| ili jednakovrijedan sustav dimnjaka sa dovodom zraka i odvodom dimnih plinova | kom. | 1 |  | 0
| Vaillant dimnjak za odvod dimnih plinova i dovod zraka 60/100 | m | 2.5 |  | 0
6. | Dobava i ugradnja ventila sa termičkom zaštitom
| NO25 | kom. | 1 |  | 0
| NO15 | kom. | 1 |  | 0
7. | Ispitivanje instalacije NT mjerenog dijela na nepropusnost tlakom zraka u trajanju t = 30 minuta
- prethodno ispitivanje, tlakom p = 1 bar
| - glavno ispitivanje tlakom p = 110 mbar | komplet | 1 |  | 0
8. | Zaštita cijevi temeljnom bojom i završnom žutom lak bojom | komplet | 1 |  | 0
9. | Prijava o puštanju plina za probni rad Distributeru plina | komplet | 1 |  | 0
10. | Puštanje u rad plinskih bojlera od ovlaštenog servisera | komplet | 1 |  | 0
| UKUPNO: |  |  |  | 0
2. INSTALACIJA GRIJANJA
2.1. | Instalacija grijanja -
1. | Dobava i ugradnja čeličnog radijatora "Lipovica" Hrvatska
Isporuka komplet sa pripadajućim armaturama:
radijatorska slavina sa termostatskom glavom, radijatorski odzračni ventil i adapter H blok (kutni) sa srednjim priključkom za dvocijevni sistem te radijatorskim nosačima, komplet
| Lipovica ORION 600/95 za 55/45/20 n = 6 (uključivo termostatski ventil) | komplet | 1 |  | 0
| Lipovica ORION 600/95 za 55/45/20 n = 8 (uključivo termostatski ventil) | komplet | 1 |  | 0
| Lipovica ORION 600/95 za 55/45/20 n = 9 (uključivo termostatski ventil) | komplet | 1 |  | 0
| Lipovica ORION 600/95 za 55/45/20 n = 10 (uključivo termostatski ventil) | komplet | 1 |  | 0
| Lipovica ORION 600/95 za 55/45/20 n = 12 (uključivo termostatski ventil) | komplet | 1 |  | 0
| Lipovica ORION 600/95 za 55/45/20 n = 14 (uključivo termostatski ventil) | komplet | 1 |  | 0
| Lipovica ORION 600/95 za 55/45/20 n = 18 (uključivo termostatski ventil) | komplet | 2 |  | 0
| Vogel&Noot Alpha dion (ljestve) 1800 x 900 mm, (uključivo termostatski ventil) | komplet | 2 |  | 0
2. | Dobava i ugradnja hidrauličke skretnice za volumni protok 5 m3/h | kom. | 1 |  | 0
3. | Dobava i ugradnja crpki za krugove grijanja podruma, prizemlja i kata objekta kao proizvod Grundfoss 25-60 ili jednakovrijedno ___________________ | kom | 1 |  | 0
4. | Dobava i ugradnja RAUPINK - cijevi za instalaciju grijanja, izrađene od RAU-VPE-a (polietilena umreženog pod visokom tlakom), proizvod REHAU
Komplet sa pripadajućim fitinzima, pomičnim navlacima i holenderskim spojnicama za radijatore. Sve prema programu REHAU.
| Ø16 | m | 167 |  | 0
| Ø25 | m | 10 |  | 0
5. | RAZDJELNI ORMARIĆ OD POCINČANOG ČELIČNOG LIMA DIMENZIJE 850X705X115 mm sa 10 krugova ZA PODŽBUKNU IZVEDBU. | komplet | 1 |  | 0
NAPOMENA: Prilikom isporuke navedenih cijevi potrebno je izvoditelj radova predočiti projekt instalacije grijanja proizvođaču, da bi mogao točno specificirati sve potrebne prateće elemenata.
8. | Dobava i ugradnja ekspanzijske posude V = 35 l | kom | 1 |  | 0
9. | Dobava i ugradnja opreme sustava centralnog
| grijanja (sig. ventil, manometri, termometri, holenderi i ventili) | komplet | 1 |  | 0
10. | Ispitivanje instalacije na nepropusnost tlakom vode 4 bar, u trajanju 4 sata | komplet | 1 |  | 0
11. | Topla proba i balansiranje instalacije | komplet | 1 |  | 0
| UKUPNO: |  |  |  | 0